**采 购 文 件**

**项目名称：南京中医药大学两校区视频监控系统维保服务**

**项目编号：2020BW09021**

南京中医药大学保卫处

**供应商须知前附表**

供应商须知前附表与正文内容相抵触的，以正文为准。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内 容** |
| 1 | 项目名称：南京中医药大学两校区视频监控系统维保服务  文件编号：2020BW09021 |
| 2 | 采购组织人：南京中医药大学保卫处 采购组织人地址：南京仙林大学城仙林大道138号南京中医药大学B5-202 |
| 3 | 预算：9.5万元/年 |
| 4 | 参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并具备以下条件：   1. 供应商必须具有独立法人资格，招标内容在其营业执照的经营范围内，能独立承担民事责任（提供营业执照复印件并加盖公章）。   （2）投标人须企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，近期无不良业绩（提供承诺函原件并加盖公章，格式自拟）。  （3）供应商须具备高校视频监控安装、维修业绩，并提供近三年高校维修业绩证明资料（提供业绩证明资料复印件并加盖公章，原件备查）  （4）需提供宇视厂家关于本次招标项目的平台运维授权书（原件）。  （5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近半年内任一月份的财务状况报告，至少包括资产负债表和利润表，成立不满三个月的不需提供（提供复印件并加盖公章）。  （6）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺书原件）。  （7）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供信用查询截图。  （8）本项目不接受联合体响应（提供承诺书原件）。 |
| 5 | 报名信息：   1. 报名方式：供应商在报名截止时间前将以下报名资料送至南京仙林大学城仙林大道138号南京中医药大学D5-202室。   （2）资料原件于递交报名文件时现场提供并审查，未按要求提供原件者，采购方有权不接受其投标文件。  （3）报名起止时间：本公告发出后至2020年10月27日下午16:00。  （3）报名资料：  报名材料必须包括但不限于以下内容，格式自拟：  ①法人授权委托经办人身份证原件；  ②公司针对本项目负责人的法人授权委托书原件；  ③企业营业执照；税务登记证；组织机构代码证（或三证合一新证）；  ④宇视厂家关于本次比选项目的平台软件运维授权书(原件)；  本项目负责人的联系方式（电话、邮件等）；  以上资料的复印件，须装订成册，复印件一律不予退还；以上资料的原件，供现场核查并退还。  （4）以上资料不接收邮寄、快递。  （5）供应商须对其所提供资料的真实性负责，如有作假，一经发现立即取消报价资格，并将其列入不良行为记录名单。 |
| 6 | **响应文件接收信息：**  **采购文件在公告附件，请自行下载。只接受看现场的公司的投标文件。**  （1）响应文件统一接收时间： 2020年10月30日上午9：30前  （2）响应文件接收地点：南京仙林大学城仙林大道138号南京中医药大学D5-202室 |
| 7 | **本次采购保证金：**  无 |
| 8 | 响应文件制作份数要求：正本：壹份，副本：贰份，共叁份。 |
| 9 | **本次采购联系事项：**  （1）南京中医药大学保卫处：  地址：南京仙林大学城仙林大道138号D5-202室  联系电话：025-85811996  （2）使用方：  项目联系人：马老师  联系电话：025-85811996 |

南京中医药大学（采购方）就我校两校区视频监控系统维保服务项目进行公开采购，为了维护双方的合法权益，使整个采购工作诚信、公平、公正，现将具体采购事宜告知如下：

**一、项目概况**

1、项目名称：南京中医药大学两校区视频监控系统维保服务

2、项目地点：南京中医药大学仙林校区、汉中门校区

3、项目预算：9.5万元/年

4、维保期限：本项目维护保养期限自签订合同起至2022年10月31日，合同壹年一签，待壹年合同结束后，甲方对乙方的服务进行考核通过（合格及以上）后，再续签第贰年的合同，如不满意，终止合同。

5、项目内容及要求：

设备维保清单、维保要求及具体内容详见附件。

**二、费用**

本次比价不收取费用。

**三、基本要求**

1、无论成交结果如何，供应商自行承担参加采购活动有关的全部费用。

2、本文件中的采购人为南京中医药大学，亦称买方；供应商系指具有独立法人资格和工商部门颁发的营业执照、具备相应资质的供货商；最终成交供应商系指最终成交的供货商，亦称卖方。

3、供应商必须详阅采购文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按采购文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受或被视为无效。

4、供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的各种情况以及与履行合同有关一切其他情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公共设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

5、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的服务，必须满足国家相关强制性规定要求，否则，将视为不合格供应商，其响应文件无效。

6、响应文件的语言及度量衡单位。供应商提交的响应文件以及供应商与采购方就有关采购的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7、供应商基本要求：

（1）供应商必须具有独立法人资格，招标内容在其营业执照的经营范围内，能独立承担民事责任（提供营业执照复印件并加盖公章）。

（2）投标人须企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，近期无不良业绩（提供承诺函原件并加盖公章，格式自拟）。

（3）供应商须具备高校视频监控安装、维修业绩，并提供近三年高校维修业绩证明资料（提供业绩证明资料复印件并加盖公章）

（4）需提供宇视厂家关于本次比选项目的平台软件运维授权书（原件）。

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近半年内任一月份的财务状况报告，至少包括资产负债表和利润表，成立不满三个月的不需提供（提供复印件并加盖公章）。

（6）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺书原件）。

（7）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供信用查询截图。

（8）本项目不接受联合体响应（提供承诺书原件）。

8、现场勘查：

（1）招标人不统一安排现场勘查。

（2）投标人在投标以前自行对维保现场和设备情况进行现场实地勘察，以获取投标人认为必须了解的任何信息或情况。投标人被认为在递交正式投标文件以前已经对维保现场及设备情况有了充分的了解和评估，并已将这种了解和评估的结果反映到投标人的投标文件中。

（3）进行现场勘察的投标人或其代表应自行承担勘查过程中的安全事宜或可能造成的人身伤害或财产损失、损毁之责任。

9、报价要求：

（1）在报价函中应给出维护费的壹年报价。

（2）投标价中应包括与维保内容有关的所有消耗材料费用（比如人工、工具、消耗材料、利润、税金等等）。消耗材料指维保过程中使用的材料，如包扎带、螺丝、电线、胶布、焊丝等常用材料以及单件正常市场平均价格200元（含200元）以下的零配件等。

10、中标方须保证所有设备的正常运行。

11、中标方保养完毕后，将维保、维修记录（固定格式）交招标方签字认可。保养、维修任务的完成与否，以维保、维修记录为准。

12、中标方自行配备工作所需要的工具及设备，维修保养时设置现场安全警示标志。

14、根据招标方实际需要提供视频监控系统操作的培训服务。

15、维保过程中所产生的一切安全事故均由中标方全权负责。

16、投标人须为独立法人，本次招标不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包。

17、本采购文件作为合同的组成部分，与合同具有同等效力。

**四、响应文件（响应文件格式见附件）**

1、响应文件的组成（复印件需加盖公章，原件备查，必须注意复印件的清晰度，如有虚假，作无效处理）

（1）报价函（见附件）；

（2）报价一览表（报价明细表，格式见附件，根据维保要求和清单报出最终总价）。

（3）提供本企业资质证书及相关文件：包括法人代表授权书（原件）、响应人营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（或三证合一）、近半年内任一月份财务状况报告复印件（成立不满三个月的不需提供）、近3年内无重大违法记录声明原件、信用查询截图、非联合体响应承诺等。

（4）成功案例和授权证明。

响应人供应商提供近三年高校维修业绩证明资料复印件，并取得宇视对本项目的平台软件系统运维授权。合同内容须包含标的物，合同价以及盖章签字部分，所在页清晰可见，否则为无效业绩不得分。中标人合同原件备查，如有虚假即为作废。

（5）维保方案。

方案承诺内容应满足我校基本要求，在基本要求之外能够提供的其他服务也请列出。具体参照维保基本要求及评标办法。

（7）服务承诺。

具体要求参见评分办法，在基本要求之外能够提供的其他服务也请列出。

（8）其他可以证明供应商能力或业绩的材料，具体参照评分办法。

注：供应商须按以上要求提供资料。

2、按要求装订成册。包装袋内装正本壹份，副本贰份。外层包封应写明采购项目名称、采购编号、供应商名称、法定代表人签字或加盖法定代表人印鉴、供应商公章，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章。

3、响应文件统一使用国际标准A4型(210×297mm)公文用纸制作，响应文件内应有“正本”和“副本”标志，如正本与副本有差异，以正本为准。

**五、响应文件的递交**

1、响应人应将响应文件装订并密封，密封最外层标明响应项目名称、响应人名称并加盖骑缝章。

2、响应文件在指定时间内送达采购人。

3、响应文件统一接收时间： 2020年10月30日上午9:30前。

4、送达地点：仙林大道138号南京中医药大学D5-202室。

5、联系电话：025-85811996。

**六、响应文件的评议**

1、在响应文件递交截止时间内没有送达的响应文件和有与采购文件要求不符的响应文件在评议时不予考虑。

2、响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的在评议时不予考虑。

3、本项目采用综合评议法，评委根据供应商的报价、维护方案、服务承诺、资质、业绩等方面进行综合评议。按详细评审标准和方法进行评议和评分并推荐中标候选人。如供应商不满三家，则由评标委员会表决是否具有竞争性。评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。如评标委员会认为仍具有竞争性，确认继续进入详细评审的，则仍按详细评审标准和方法进行评议和评分并推荐中标候选人。

具体分值分配（满分100分）

**（1）投标报价：（30分）**

价格分采用最低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价为最低价的供应商报价为评标基准价A，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：响应报价得分=(评标基准价A/该响应供应商的报价)×30分（保留小数点后两位）。

**（2）维保方案及采购文件响应（40分）**

①采购文件响应（20分）。投标方案是否满足采购文件的要求和明确的响应，20分（完全满足要求和明确响应得20分，有1项不满足或未明确响应扣5分，扣完为止）。

②维保方案（20分）。根据响应人的维保方案对本服务涉及项目需求的理解程度、服务方案整体的技术完整性、可行性、科学性进行综合评价：

根据响应供应商方案中针对本项目的维保力量配备、故障响应给分，优秀10分，良好7分，一般5分，不提供者不得分。

根据响应供应商方案中解决问题时限承诺的可行性打分，优秀5分，良好3分，一般2分，不提供者不给分。

根据响应供应商对本服务备件保障方案及技术完整性等响应程度评分，优秀5分，良好3分，一般1分，不提供者不给分。

**（3）服务承诺（10分）：**

根据供应商提供的服务承诺及质量保证、岗位工作责任、进场准备及人员到位承诺、合同到期交接承诺、紧急抢修应急措施等给分，优秀10分，良好7分，一般5分，不提供者不得分。

1. **企业实力（20分）**
2. **投标人资质（5分）：**

具有采购文件基本资质要求的得5分，不满足的不得分。

1. **业绩（15分）：**

投标人每提供近三年以来高校视频监控系统安装及维修的有效合同的得3分，本项最高得15分。

**七、付款方式**

1、付款方式：

合同签订后，前6个月正常维护保养工作完成后，经保卫处验收合格，且无招投标文件及合同约定的违约责任的，15个工作日内，每次支付合同金额50%，一年正常维护保养工作完成后，经保卫处验收合格，且无招投标文件及合同约定的违约责任的，15个工作日内，支付剩余的合同金额。在履约过程中，中标人有招投标文件及合同约定的违约情况发生，则结算时扣除约定的违约金。

2、其他：

维护保养费总价包括视频监控系统的检测，保养以及抢修等所有费用。设备零配件（200元以上）严重损坏无法修复需要更换时，经甲方认可后均由乙方提供，费用由甲方支付，但乙方有义务尽最大努力对检查出的有问题的部件进行修复或对更换配件的安装调试。

**八、质疑处理**

1、参加采购供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布结束之日起七个工作日内，以书面形式向南京中医药大学保卫处提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

2、质疑必须以参加采购供应商法定代表人或授权代表（采购文件中所确定的）现场送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）以及质疑函中未包括质疑内容及相应的证明材料等情况，南京中医药大学保卫处将不予受理。

3、未参加采购的供应商或在采购活动中本身权益未受到损害或从采购活动中收益的供应商所提出的质疑不予受理。

4、南京中医药大学保卫处将在收到采购供应商的书面质疑后三个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5、采购人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。

**九、成交后的履行**

1、成交后5日内，按照采购文件和供货商的响应文件订立书面合同。采购人和最终成交商不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、最终成交商不按规定签订合同的，取消签约资格，与排在第二位的投标人签约，以此类推。

**十、合同的主要条款**

合同条款中甲方为南京中医药大学；乙方系指最后的中标人。

1、维保期限：本项目维护保养期限自签订合同起至2022年10月31日，合同壹年一签，待壹年合同结束后，甲方对乙方的服务进行考核通过（合格及以上）后，再续签第贰年的合同，如不满意，终止合同。

2、服务地点：南京中医药大学仙林校区和汉中门校区。

3、费用的归结：由意外事故造成的故障或由于设备老化必须更换、设备配件损坏需要更换，其单件正常市场平均价格200元（总价超过30000元的以最终审计价格为准）以上的零配件，经甲方认定后由甲方承担相应设备及修理费用。紧急抢修过程中产生的修理费用属于乙方维保责任的由乙方承担，不属于乙方责任的由甲方承担。

4、维保要求：

4.1 按合同维保内容及工作范围的要求，乙方定期派专业技术人员进行现场巡查保养，每月巡查，寒暑假前大检，确保设备及系统整体运行状态良好，并填写巡查、大检记录表报保卫处，具体维护保养工作内容见附件。

4.2 负责培训甲方人员，使之能够简单处理故障。

4.3接到招标方报修电话通知后，乙方应在8小时内赶到现场进行抢修，在不更换材料、配件的情况下24小时内修复机器；需要更换配件的，原则上不超过72小时，特殊情况经双方协商解决。乙方提供更换的配件材料必须提供原厂件。

4.4每次维保结束及故障处理服务结束后，乙方应写《故障维修服务报告》，记录设备运行情况，并将报告交甲方一份。

4.5甲方遇重大活动，乙方须派专人现场保障，确保系统运行正常。

4.6乙方确保按正确的检修规程进行专业操作，并承担全部安全责任。

4.7乙方维修施工完毕，及时清理杂物，搞好环境卫生。

5、违约责任：

5.1中标人不能在双方约定的时间内完成视频监控维修任务的，每延误一天，在本次维保费用中扣除500元。

5.2中标人如不能按4.3条款执行的，除限期完成维修任务以外，第一次扣除维保费用500元，第二次扣除维保费用1000元，第三次扣除维保费用1500元；超过三次以上，招标人有权单方面终止合同，并保留进一步追索由于违约造成相关损失的权利。

5.3中标人不能按维保要求各条款做好维保、维修义务的，在招标人认为的紧急情况下，招标人有权另行委派其他有资质的第三方公司进行维保，由此产生的所有费用（总价扣除单价200元以上的配件费用）将从中标人维保费中扣除后支付给第三方公司。

5.4其他单方面毁约、不履行合同、履行合同有瑕疵均构成违约，违约方应向对方承担违约责任，直至解除合同。

5.5中标人被校内用户单位投诉经查实的或在招标人进行的用户满意度/考核评分中分值低于80分的，处以2000元/次的违约金。

**南京中医药大学保卫处**

**2020年10月23日**

**附件**

**南京中医药大学视频监控维保内容和要求**

**1、维保要求：**

（1）确保所有设备良好的运行状态。

（2）在接到学校应急维修后，8小时内安排人员到达现场进行免费处理，一般故障当日完成，复杂性故障应在72小时内完成（配件及材料另行结算），须在机房常备原厂设备及配件。

（3）每次维保结束后十日内向学校提供详细的书面报告，报告应分别由双方现场负责人确认签字后存档。

（4）对紧急故障申报的响应、排除与维修，设备及配件超过200元的事前通知招标方并取得招标方的认可，费用由甲方支付。

（5）日常维护中更换单件200元以下的零配件费用包含在全年维保费中，单件200元以上费用由中标人以书面形式报给招标人，招标人认可后均由乙方提供，费用由甲方支付。

**2、维保内容：**

每月巡查，寒暑假前大检，确保设备及系统整体运行状态良好，并填写巡查、大检记录表报保卫处，具体内容如下：

1.两校区所有室内外摄像机点位，

2.机房及各分控中心的服务器，硬盘录像机等

3．机房及各分控中心的电视墙，解码服务器等

4．机房核心交换机及各接入点的接入层交换机，网络光纤收发器等

5.机房及各分控中心的UPS主机及电池组等

6.各实验室的主机，摄像机，交换机等

**响应文件格式**

**响应文件格式**

**1、请各响应人按后面格式制作响应文件。**

**2、未给出格式的，响应人可自拟格式。**

**3、凡综合评分的项目，采购人将针对响应人制作响应文件的响应程度打分。**

**响 应 文 件**

**响应项目名称：**

**响应项目编号：**

**响应单位名称：**

**日 期 ：**

**授权代理人 ：**

**联 系 电 话：**

**评分索引表**

|  |  |
| --- | --- |
| **评分项目** | **在响应文件中的页码位置** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

（说明：此表按照采购文件中综合评分标准表逐项填写）

**响应文件目录**

**（注：须逐项标识页码）**

响应文件部分格式

报价函格式

**报价函**

1. 根据已收到的**南京中医药大学两校区视频监控系统维保服务（2020BW09021）**项目的比选采购文件，我单位经认真研究采购文件后，现作如下报价：

维护保养（壹年）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_单位：元

2、我方接受采购文件的所有条款和规定。

3、我方同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

4、其他承诺：

响应单位全称(公章)：

法定代表人（授权代表）(签名或盖章)：

日期： 年 月 日

**报价一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **仙林校区** | | | |
|
| **序号** | **设备型号** | **数量（台或米）** | **金额（元）** |
| 1 | 宇视200万高清红外半球IPC-S362-IR | 1 |  |
| 2 | 宇视32路硬盘录像机NVR-B200-S8 | 1 |  |
| 3 | 宇视 4T监控专用硬盘 YS-4000XT1000 | 1 |  |
| 4 | H3C S5024PV3-EI-PWR | 1 |  |
| 5 | H3C S5120-20P-SI | 1 |  |
| 6 | 海康 8口千兆POE交换机 | 1 |  |
| 7 | 秋田 AEO-8814 | 1 |  |
| 8 | 飞利浦 32寸显示器 | 1 |  |
| 9 | 海康NVR DS-8864N-I16 | 1 |  |
| 10 | 海康200万高清红外枪机DS-2CD5A26EFWD | 1 |  |
| 11 | 海康200万智能高清红外球机机DS-2CD8A55WD | 1 |  |
| 12 | 海康200万高清红外半球DS-2CD2A28EFWD | 1 |  |
| 13 | 海康NVR DS-7832N-N8 | 1 |  |
| 14 | 海康NVR DS-7016N-K4 | 1 |  |
| 15 | H3C S5024PV2-EI-PWR | 1 |  |
| 16 | 海康解码服务器DS-6804K | 1 |  |
| 17 | 宇视 流媒体服务器（机房现有型号） | 1 |  |
| 18 | 宇视 视频服务器（机房现有型号） | 1 |  |
| 19 | 宇视 电视墙解码服务器（机房现有型号） | 1 |  |
| 20 | 宇视 电视墙显示器（机房现有型号） | 1 |  |
| 21 | 华为 核心交换机（机房现有型号） | 1 |  |
| 22 | 网线 CAT5 | 1 |  |
| 23 | 电源线RVV2\*1 | 1 |  |
| 24 | 光纤 4D1B | 1 |  |
| **汉中门** | | | |
| 序号 | 设备型号 | 1 |  |
| 1 | 海康NVR DS-8864N-I16 | 1 |  |
| 2 | 海康200万高清红外枪机DS-2CD5A26EFWD | 1 |  |
| 3 | 海康200万智能高清红外球机机DS-2CD8A55WD | 1 |  |
| 4 | 海康200万高清红外半球DS-2CD2A28EFWD | 1 |  |
| 5 | 海康NVR DS-7832N-N8 | 1 |  |
| 6 | 海康NVR DS-7016N-K4 | 1 |  |
| 7 | H3C 核心交换机 | 1 |  |
| 8 | 秋田 AEO-8814 | 1 |  |
| 9 | 海康 解码服务器DS-6804K | 1 |  |
| 10 | 网线 CAT5 | 1 |  |
| 11 | 电源线RVV2\*1 | 1 |  |
| 12 | 光纤 4D1B | 1 |  |

**维保方案**

根据评分细则，自拟格式

**技术力量**

根据评分细则，自拟格式

**服务承诺**

根据评分细则，自拟格式

**企业实力**

根据评分细则，自拟格式

**资格审查要求的文件**

（一）提供有效的营业执照

（二）资质证书

（三）承诺书

南京中医药大学：

我方已仔细阅读本采购文件，熟悉和了解一切内容，现承诺如下：

1、我公司具有独立承担民事责任的能力；

2、我公司具有具有良好的商业信誉和健全的[财务会计制度](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y4PhRsmW7WmH6kujTvujwb0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1bkrjDsPWcs)；

3、我公司具有具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我公司具有符合法律、行政法规规定的其他条件；

5、我公司为独立报价。

特此承诺！

报价单位名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：