## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京中医药大学E2-E8疏散指示系统安装工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4.12 疏散指示及应急照明系统 |  |  | 1
1 | 030412004001 | 疏散指示灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:不锈钢材质 | 套 | 279
2 | 030412004002 | 应急照明灯具安装 | 1.名称:应急照明灯具 | 套 | 104
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:KBG管 2.材质:DN20 | m | 4000
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:BV线 2.型号:ZR-BV1.5MM2 | m | 14155
5 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 | 个 | 800
6 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:开孔 | 个 | 44
7 | 030402007001 | 负荷开关 | 1.名称:控制开关 | 组 | 31
8 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.名称:事故照明切换装置 2.类型:E2-E8切换装置调试 | 系统 | 7
9 | 030411001002 | 垃圾清运 | 1.名称:垃圾清运 | 项 | 3
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2020年12月7日
表-08